## Sheet1
| ALIMENTATION - Débit (m3/h) | ALIMENTATION - Débit (m3/h) PX | ALIMENTATION - Pression HP (bar) | PERMEAT - Conductivité (µS/cm) | PERMEAT - Débit (m3/h) | PERMEAT - Pression Sortie (bar)
Nombre de valeurs | 253 | 252 | 253 | 253 | 253 | 253
Moyenne | 521.1013 | 423.3487 | 60.8689 | 368.2131 | 419.2773 | 59.596
Ecart-type | 0.97114 | 2.5472 | 0.89575 | 148.7765 | 4.8908 | 0.87763
Minimum | 519 | 414 | 58.42 | 180 | 409 | 57.46
1er quartile | 520.46 | 422 | 60.23 | 243.6 | 417 | 58.94
Médiane | 521 | 423 | 61.05 | 340 | 419 | 59.6
3ème quartile | 521.5 | 425 | 61.65 | 424 | 420.55 | 60.45
Maximum | 526 | 431 | 62.41 | 785 | 457 | 61.08